## Slide 1: 方案设计与竣工文档制作
江西唯康信息网络有限公司

## Slide 2: 方案设计与竣工文档制作
方案设计
  ① 分析用户需求。
  ② 获取建筑物平面图。
  ③ 系统结构设计。
  ④ 布线路由设计。
  ⑤ 可行性论证。
  ⑥ 绘制综合布线施工图。
  ⑦ 编制综合布线用料清单

## Slide 3: 方案设计与竣工文档制作
方案设计
  ① 分析用户需求。
信息点类型（电话、网络、监控、电视等）
传输性能（千兆、百兆）
根据安装方式（明装、暗装、混合型、地插型）
根据环境电磁干扰强度（屏蔽、非屏蔽）
管井与进线口确定（现有、重新设置）
配线间与设备间确定（预留有、重新规划）
费用预算和其它不清楚问题。

## Slide 4: 方案设计与竣工文档制作
方案设计
  ② 获取建筑物平面图。
是否有建筑平面图（CAD版、JPG格式、其它格式）
没有平面图（现场测量或用户提供信息来绘图）

## Slide 5: 方案设计与竣工文档制作
方案设计
  ③ 系统结构设计。
  确定信息点数量
  确定楼层高度与楼层数
  确定BD和FD的位置与数量。
  制作综合布线系统拓扑图

## Slide 6: 方案设计与竣工文档制作
方案设计
  ④ 布线路由设计。
  确定路由管槽的类型和大小。
  确定信息点的位置
  绘制路由信息点图

## Slide 7: 方案设计与竣工文档制作
方案设计
  ⑤ 可行性论证。
  是否超预算
  是否满足用户需求
  是否可以依时完成工期

## Slide 8: 方案设计与竣工文档制作
方案设计
  ⑥ 绘制综合布线施工图。
制作项目管理人员表
制作项目安装进度表
制作机房或配线间安装平面图
制作工作区信息点安装示意图
制作管槽安装示意图
制作机柜安装大样图
制作信息点编号表

## Slide 9: 方案设计与竣工文档制作
方案设计
  ⑦ 编制综合布线用料清单
制作布线材料统计表
制作布线辅材统计表
制作布线安装工具表

## Slide 10: 方案设计与竣工文档制作
竣工文档制作
①交工技术文件
  ②验收技术文件
  ③施工管理
  ④竣工图纸

## Slide 11: 方案设计与竣工文档制作
竣工文档制作
①交工技术文件
开工报告
施工组织设计方案报审表
开工令
材料进场记录表
设备进场记录表
设计变更报告

## Slide 12: 方案设计与竣工文档制作
竣工文档制作
①交工技术文件
开工报告工程临时延期申请表
工程最终延期审批表
隐蔽工程报验申请表
工程材料报审表（附材料数量清单及厂家提供证明文件）
以安装工程量总表
重大工程质量事故报告
          施工组织设计方案报审表

## Slide 13: 方案设计与竣工文档制作
竣工文档制作
  ②验收技术文件
已安装设备清单
设备安装工艺检查情况表
综合布线系统线缆穿布检查记录表
信息点抽检电气测试验收记录表
综合布线光纤抽检测试验收记录表
其它信号线测试记录表
综合布线系统机柜安装检查记录表

## Slide 14: 方案设计与竣工文档制作
竣工文档制作
  ③施工管理
项目联系人列表
管理结构
施工进度表

## Slide 15: 方案设计与竣工文档制作
竣工文档制作
  ④竣工图纸
综合布线路由与信息点布放图
综合布线系统拓朴图
平面布线图
天花布线图
标立面布线图
综合布线信息点编号表
楼层配线架标识图